Додаток 1

до рішення виконавчого комітету міської ради

26.12.2017 №302

НОРМИ

водопостачання для житлових будинків і промислових

підприємств міста Коростишева

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Об’єкти витрати води | Одиниці виміру | Норми витрати води л/добу |
| 1 | Жилі будинки з водоводом та каналізацією,без ванн | 1 мешканець | 95 |
| 2 | Таке ж, з газопостачанням | Таке ж | 120 |
| 3 | Таке ж з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі | \_\_\_»\_\_\_\_ | 150 |
| 4 | Таке ж, з водопроводом, каналізацією та ваннами з газоводонагрівачами | \_\_\_»\_\_\_\_ | 190 |
| 5 | Таке ж, з швидкодіючими газовими водонагрівачами та багато точковим водозабором | \_\_\_\_»\_\_\_\_ | 210 |
| 6 | Таке ж ,з центральним гарячим водопостачанням,обладнані умивальниками, мойками та душами | \_\_\_\_»\_\_\_\_ | 190 |
| 7 | Таке ж,з ваннами довжиною від 1500 до 1700 мм,обладнаними душами | \_\_\_\_\_»\_\_\_ | 300 |
| 8 | Жилі будинки обладнані центральним гарячим водопостачанням,обладнані умивальниками, мойками та душами при відсутності гарячої води | \_\_\_\_»\_\_\_\_ | 190 |
| 9 | Водопостачання з водопровідних колонок  -вуличних  -дворових | \_\_\_»\_\_\_ | 50  150 |
| 10 | Гуртожитки з загальними кухнями з водозабором без душевих | \_\_\_\_»\_\_\_ | 60 |
| 11 | Гуртожитки з загальними душовими | \_\_\_\_»\_\_\_ | 90 |
| 12 | Гуртожитки з загальними кухнями і блоками душових на етажах при житлових кімнатах в кожній секції | \_\_\_\_»\_\_\_ | 140 |
| 13 | Готелі обладнані умивальниками у всіх жилих кімнатах | \_\_\_\_»\_\_\_ | 60 |
| 14 | Лікарні з загальними ваннами і душовими  - з санітарними вузлами приближеними до  палат інфекційних відділень | 1 ліжко  1 лїжко | 200  240 |
| 15 | Поліклініки і амбулаторії | 1хворийв зміну | 16 |
| 16 | Механізовані пральні  не механізовані пральні | 1кг сухої білизни | 75  40 |
| 17 | Адміністративні будівлі | 1 працівників | 15 |
| 18 | Навчальні заклади та загальноосвітні школи | 1учень  1 вчитель | 20  20 |
| 19 | Школи-інтернати | 1місце | 200 |
| 20 | Піонерські табори | 1місце | 200 |
| 21 | Дитячі садки-ясла з денним перебуванням дітей | 1дитина | 75 |
| 22 | Підприємства громадського харчування, приготування їжі та напівфабрикатів, миття продуктів та посуду | 1 страви | 12 |
| 23 | Продовольчі магазини | 1 робоче місце | 400 |
| 24 | Промтоварні магазини | 1 робоче місце | 12 |
| 25 | Перукарні | 1робоче місце на зміну | 120 |
| 26 | Стадіони та спортзали для фізкультурників з врахуванням прийняття душу | 1 фізкультурник | 50 |
| 27 | Плавальні басейни:  1) поповнення басейну  2) для спортсменів (з врахуванням прийняття душу) | % об’єму басейну  1 людина | 10  100 |
| 28 | Клуби | 1 місце | 10 |
| 29 | Лазні для миття в мильній з тазами на лавках і споліскування | 1 відвідувач | 180 |
| 30 | Душова кабіна | 1 відвідувач | 440 |
| 31 | Ванна кабіна | 1 відвідувач | 540 |
| 32 | Прибирання підлоги,приміщення мильних, душових, парилок | 1м2 | 6 |
| 33 | Душеві у побутових приміщеннях промислових підприємств | 1 сітка в зміну | 500 |
| 34 | Крани умивальників загальних використань на підприємствах громадського харчування | 1точки в годину | 200 |
| 35 | Обслуговуючий персонал громадських будівель | 1 чоловік в зміну | 25 |
| 36 | Інші цехи | 1 чоловік в зміну | 25 |
| 37 | Туалети загального користування,унітазів | 1 унітаз | 83 |
| 38 | Аптека, торговий зал і подібні | 1 чоловік в зміну | 12 |
| 39 | Лабораторні приготовлення ліків, водорозбірні точки | 1 точка | 310 |
| 40 | Миття автотранспорту вручну з шлангів /підприємства/ | Грузмашина  1 легкова машина | 500  300 |
| 41 | Миття автотранспорту в домашніх умовах приватного сектора | Вантажні машини  Легкові машини | 150  50 |
| 42 | Стаканомийки (автомати газованої води, пива, тощо, лотки по продажу напоїв, бочки пива, квасу та інше) | 1 стакано мийка | 50 |
| 43 | Лабораторія хімічного профілю | 1 працюючий | 480 |
| 44 | Водорозбірні точки біля технологічного обладнання або мийка, в столових , кафе | 1 загальний кран | 500л/год |
| 45 | Питний фонтанчик | 1 фонтанчик | 72л/год |
| 46 | Полив зелених насаджень,газонів і квітників | 1м2 | 4 |
| 48 | Випічка хліба | 1т води,стоки | 4,8м3 |
| 47 | Випуск напівфабрикатів, м’ясних,  кулінарії овочевих | 1т  1т  1т | 6700  7700  4440 |
| 49 | Хлібозавод із готової продукції, середньодобові витрати на одиницю виміру, питна вода для інших цілей 4,8 м3 госпобутові потреби 0,8 м3 стоки 3,6м3 з врахування господарсько побутових потреб -2,8м3 без врахування госпобутових потреб | 1 продукції | 4,8  0,8  2,8 |
| 50 | Унітаз зі зливним краном | 1унітаз | 81 л/год |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради В.В. Коваленко

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету міської ради

26.12.2017 №302

НОРМИ

витрат води на утримання худоби в підсобному господарстві

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Призначення відпускання | Одиниця виміру | Норма витрати води л/добу |
| 1 | Утримання худоби  Корова | На 1 голову | 85 |
| 2 | Молодняк великої рогатої худоби | На 1 голову | 30 |
| 3 | Свиня доросла | На 1 голову | 25 |
| 4 | Ветеринарна лікарня на одну велику рогату худобу на одну малу тварину | На 1 голову | 50 |
| 5 | Кінь | На 1 голову | 80 |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради В.В. Коваленко

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету міської ради

26.12.2017 №302

Норми

витрат води для промислових підприємств

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Призначення відпускання** | Одиниця виміру | Норма витрати води м3 |
| 1 | Виготовлення деталей пам’ятника із каменя твердих порід |  |  |
|  | - при обробленні | На 1м2 | 2,8 |
|  | - при використанні зворотної води | На 1м2 | 2,65 |
| 2 | Приготування будівельних розчинів | На 1 м2 | 330л |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради В.В. Коваленко