Розрахунок

відновної вартості мереж електропостачання, що знаходяться в межах с.Бобрик

Коростишівської міської ради Коростишівського району

станом на 01.01.2011року.

(категорія рельєфу -1, територіальний пояс – 2)

Відновна вартість електромереж розрахована на основі даних Збірника №5 «Укрупнених показників відновної вартості будівель і споруд електричних станцій і електричних та теплових мереж для переоцінки основних фондів» (затверджено Міністерством енергетики СРСР по погодженню з Держбудом СРСР).

Згідно таблиці 110 (Збірник №5) вартість 1км електричної мережі (марка проводів 3А-2А+1А-16) становить 3 090грн.

Згідно таблиці 85 (Збірник №5) вартість трансформатора силового типу ТДН-10 000/35 становить 4 110грн.

Коефіцієнт індексації цін БМР з 1969  р. по 1984 р. для об’єктів, побудованих в Житомирській області становить 1,03 (згідно Постанови Держкомбуду СРСР №94 від 11.05.1983р., додаток 1).

Загальний коефіцієнт індексації вартості БМР до цін 1984 р. для комунального будівництва (електричні мережі) становить 1,15 (згідно Постанови Держкомбуду СРСР №94 від 11.05.1983р., додаток 2).

Індекс зміни ринкової вартості БМР до їх ринкової вартості станом на 01.01.2011р. становить 18.09 (Додаток до листа Мінрегіонбуду України від 18.01.2011 р.  № 21/20/381/0/6-11).

Загальний коефіцієнт індексації станом на 01.01.2011р. становить:

1,03 х 1,15 х 18.09 = 21.43

Протяжність ліній електропередач – 2,0км. Кількість КТП – 1.

Враховуючи коефіцієнт індексації, відновна вартість ліній електропередач становить:

3 090грн. х 2,0км х 21.43 = 132 437,4грн.

Враховуючи коефіцієнт індексації, відновна вартість КТП становить:

4 110грн. х 1 х 21.43 =88 077,3 грн.

Загальна відновна вартість електромереж: 132 437.4 грн.+ 88 077,3грн. =220 514,7 грн.

Розробив:                                                                    Міщенко Л.В.

Розрахунок

відновної вартості телекомунікацій, що знаходяться в межах с.Бобрик

Коростишівської міської ради Коростишівського району

станом на 01.01.2011року.

(категорія рельєфу -1, територіальний пояс – 2).

Відновна вартість телекомунікацій розрахована на основі даних Збірника №25 «Укрупнених показників відновної вартості будівель і споруд зв’язку для переоцінки основних фондів» (затверджено Міністерством енергетики СРСР по погодженню з Держбудом СРСР).

Згідно розділу 2, пункт 242, вартість 1км проводу 2,5мм на лінії до 16 опор на 1км становить 29,50грн.

Коефіцієнт індексації цін БМР з 1969  р. по 1984 р. для об’єктів, побудованих в Житомирській області становить 1,03 (згідно Постанови Держкомбуду СРСР №94 від 11.05.1983р., додаток 1).

Загальний коефіцієнт індексації вартості БМР до цін 1984 р. для будівель і споруд зв’язку становить 1,17 (згідно Постанови Держкомбуду СРСР №94 від 11.05.1983р., додаток 2).

Індекс зміни ринкової вартості БМР до їх ринкової вартості станом на 01.01.2011р. становить 18.0 (Додаток до листа Мінрегіонбуду України від 18.01.2011 р.  № 21/20/381/0/6-11).

Загальний коефіцієнт індексації станом на 01.01.2011р. становить:

1,03 х 1,17 х 18.09 = 21.8

Протяжність ліній телекомунікацій – 2,0км.

Враховуючи коефіцієнт індексації, відновна вартість ліній електропередач становить:

29,50грн. х 2,0км х 21.8 = 1 286,2грн.

Розробив:                                                                    Міщенко Л.В.

Розрахунок

відновної вартості доріг, що знаходяться в межах с.Бобрик

Коростишівської міської ради Коростишівського району

станом на 01.01.2011року.

(категорія рельєфу -1, територіальний пояс – 2).

Відновна вартість доріг розрахована на основі даних Збірника №23 (відділ 1, розділ 1) «Укрупнених показників відновної вартості будівель і споруд автомобільного транспорту та автомобільних доріг для переоцінки основних фондів» (затверджено Міністерством енергетики СРСР по погодженню з Держбудом СРСР).

Дорога з гравійним покриттям: ширина земельного полотна – 12м, проїжджої частини – 7м, протяжність – 0,67км.

Згідно таблиці 10 та додатку 6, вартість 1км дороги становить:

(2,1% х 5) + (6,3% х 4 ) = 35,7%

16 600 + (16 600 х 0,357) = 22 526,20грн.

Коефіцієнт індексації цін БМР з 1969  р. по 1984 р. для об’єктів, побудованих в Житомирській області становить 1,03 (згідно Постанови Держкомбуду СРСР №94 від 11.05.1983р., додаток 1).

Загальний коефіцієнт індексації вартості БМР до цін 1984 р. для комунального будівництва (дороги) становить 1,17 (згідно Постанови Держкомбуду СРСР №94 від 11.05.1983р., додаток 2).

Індекс зміни ринкової вартості БМР до їх ринкової вартості станом на 01.01.2011р. становить 18.09 (Додаток до листа Мінрегіонбуду України від 18.01.2011 р.  № 21/20/381/0/6-11).

Загальний коефіцієнт індексації станом на 01.01.2011р. становить:

1,03 х 1,17 х 18.09 = 21.8.

Враховуючи коефіцієнт індексації, відновна вартість доріг становить:

22 526,20грн. х 0,67км х 21.8 =329 017,6772 грн.

Розробив:                                                                    Міщенко Л.В.

Розрахунок

відновної вартості мереж електропостачання, що знаходяться в межах с.Теснівка

Коростишівської міської ради Коростишівського району

станом на 01.01.2011року.

(категорія рельєфу -1, територіальний пояс – 2).

Відновна вартість електромереж розрахована на основі даних Збірника №5 «Укрупнених показників відновної вартості будівель і споруд електричних станцій і електричних та теплових мереж для переоцінки основних фондів» (затверджено Міністерством енергетики СРСР по погодженню з Держбудом СРСР).

Згідно таблиці 110 (Збірник №5) вартість 1км електричної мережі (марка проводів 3А-2А+1А-16) становить 3 090грн.

Згідно таблиці 85 (Збірник №5) вартість трансформатора силового типу ТДН-10 000/35 становить 4 110грн.

Коефіцієнт індексації цін БМР з 1969  р. по 1984 р. для об’єктів, побудованих в Житомирській області становить 1,03 (згідно Постанови Держкомбуду СРСР №94 від 11.05.1983р., додаток 1).

Загальний коефіцієнт індексації вартості БМР до цін 1984 р. для комунального будівництва (електричні мережі) становить 1,15 (згідно Постанови Держкомбуду СРСР №94 від 11.05.1983р., додаток 2).

Індекс зміни ринкової вартості БМР до їх ринкової вартості станом на 01.01.2011р. становить 18.09 (Додаток до листа Мінрегіонбуду України від 18.01.2011 р.  № 21/20/381/0/6-11).

Загальний коефіцієнт індексації станом на 01.01.2011р. становить:

1,03 х 1,15 х 18.09 = 21.43

Протяжність ліній електропередач – 9,0км. Кількість КТП – 3.

Враховуючи коефіцієнт індексації, відновна вартість ліній електропередач становить:

3 090грн. х 9,0км х 21.43 =595 968,3 грн.

Враховуючи коефіцієнт індексації, відновна вартість КТП становить:

4 110грн. х 3 х 21.43 =264 231,9 грн.

Загальна відновна вартість електромереж: 595 968.3грн.+ 264 231,9грн.= 860 200,2грн.

Розробив:                                                                    Міщенко Л.В.

Розрахунок

відновної вартості телекомунікацій, що знаходяться в межах с.Теснівка

Коростишівської міської ради Коростишівського району

станом на 01.01.2011року.

(категорія рельєфу -1, територіальний пояс – 2).

Відновна вартість телекомунікацій розрахована на основі даних Збірника №25 «Укрупнених показників відновної вартості будівель і споруд зв’язку для переоцінки основних фондів» (затверджено Міністерством енергетики СРСР по погодженню з Держбудом СРСР).

Згідно розділу 2, пункт 242, вартість 1км проводу 2,5мм на лінії до 16 опор на 1км становить 29,50грн.

Коефіцієнт індексації цін БМР з 1969  р. по 1984 р. для об’єктів, побудованих в Житомирській області становить 1,03 (згідно Постанови Держкомбуду СРСР №94 від 11.05.1983р., додаток 1).

Загальний коефіцієнт індексації вартості БМР до цін 1984 р. для будівель і споруд зв’язку становить 1,17 (згідно Постанови Держкомбуду СРСР №94 від 11.05.1983р., додаток 2).

Індекс зміни ринкової вартості БМР до їх ринкової вартості станом на 01.01.2011р. становить 18.09 (Додаток до листа Мінрегіонбуду України від 18.01.2011 р.  № 21/20/381/0/6-11).

Загальний коефіцієнт індексації станом на 01.01.2011р. становить:

1,03 х 1,17 х 18.09 = 21.8

Протяжність ліній телекомунікацій – 9,0км.

Враховуючи коефіцієнт індексації, відновна вартість ліній електропередач становить:

29,50грн. х 9,0км х 21.8 = 5 787,9грн.

Розробив:                                                                    Міщенко Л.В.

Розрахунок

відновної вартості доріг, що знаходяться в межах с.Теснівка

Коростишівської міської ради Коростишівського району

станом на 01.01.2011року.

(категорія рельєфу -1, територіальний пояс – 2).

Відновна вартість доріг розрахована на основі даних Збірника №23 (відділ 1, розділ 1) «Укрупнених показників відновної вартості будівель і споруд автомобільного транспорту та автомобільних доріг для переоцінки основних фондів» (затверджено Міністерством енергетики СРСР по погодженню з Держбудом СРСР).

Дорога з асфальтобетонним покриттям: ширина земельного полотна – 12м, проїжджої частини – 7м, протяжність – 1,20км.

Згідно таблиці 2, відновна вартість дороги становить:

103 000грн. х 1,20км = 123 600,00грн.

Дорога з асфальтобетонним покриттям: ширина земельного полотна – 8м, проїжджої частини – 5м, протяжність – 0,60км.

Згідно таблиці 2 та додатку 6, відновна вартість дороги становить:

103 000 – (103 000 х (4,8% х 5) + (6,3% х 4 ) = 71 276,00грн.

71 276,00грн. х 0,60км = 42 765,60грн.

Коефіцієнт індексації цін БМР з 1969  р. по 1984 р. для об’єктів, побудованих в Житомирській області становить 1,03 (згідно Постанови Держкомбуду СРСР №94 від 11.05.1983р., додаток 1).

Загальний коефіцієнт індексації вартості БМР до цін 1984 р. для комунального будівництва (дороги) становить 1,17 (згідно Постанови Держкомбуду СРСР №94 від 11.05.1983р., додаток 2).

Індекс зміни ринкової вартості БМР до їх ринкової вартості станом на 01.01.2011р. становить 18.09 (Додаток до листа Мінрегіонбуду України від 18.01.2011 р.  № 21/20/381/0/6-11).

Загальний коефіцієнт індексації станом на 01.01.2011р. становить:

1,03 х 1,17 х 18.09 = 21.8

Враховуючи коефіцієнт індексації, загальна відновна вартість доріг становить:

(123 600,00грн. + 42 765,60грн.) х 21.8 =3 626 770,08 грн.

Розробив:                                                                    Міщенко Л.В.

Розрахунок

відновної вартості мереж електропостачання, що знаходяться в межах м.Коростишів

Коростишівської міської ради Коростишівського району

станом на 01.01.2011року.

(категорія рельєфу -1, територіальний пояс – 2).

Відновна вартість мереж електропостачання розрахована на основі даних Збірника №5 (частина 1, 2) «Укрупнених показників відновної вартості будівель і споруд електричних станцій і електричних та теплових мереж для переоцінки основних фондів» (затверджено Міністерством енергетики СРСР по погодженню з Держбудом СРСР).

Коефіцієнт індексації цін БМР з 1969  р. по 1984 р. для об’єктів, побудованих в Житомирській області становить 1,03 (згідно Постанови Держкомбуду СРСР №94 від 11.05.1983р., додаток 1).

Загальний коефіцієнт індексації вартості БМР до цін 1984 р. для комунального будівництва (електричні мережі) становить 1,15 (згідно Постанови Держкомбуду СРСР №94 від 11.05.1983р., додаток 2).

Індекс зміни ринкової вартості БМР до їх ринкової вартості станом на 01.01.2011р. становить 18.09 (Додаток до листа Мінрегіонбуду України від 18.01.2011 р.  № 21/20/381/0/6-11).

Загальний коефіцієнт індексації станом на 01.01.2011р. становить:

1,03 х 1,15 х 18.09 = 21.43

| № п/п | Назва об’єктів | Кількість об’єктів | Одиниця виміру | Вартість на одиницю виміру, тис.грн. | Коефіцієнт індексації | Загальна відновна вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Головні споруди |  | шт. |  |  | 17 083,996 |
|  | КТП (табл.83) | 59 |  | 2,6 | 21.43 | 3 287,362 |
|  | ЗТП (табл.84) | 37 |  | 17,4 | 21.43 | 13 796,634 |
| 2 | Магістральна мережа |  | км |  |  | 13 003,0811 |
|  | Повітряні лінії електропередач напругою 0,4кВ (табл.110) | - | 98,6 | 3,09 | 21.43 | 6 529,1638 |
|  | Повітряні лінії електропередач напругою 6-10кВ (табл.116) | - | 126,4 | 2,39 | 21.43 | 6 473,9173 |
| Всього: |  |  |  |  |  | 30 087,0771 |

Розробив:                                                                  Міщенко Л.В.

Розрахунок

відновної вартості телекомунікацій, що знаходяться в межах м.Коростишів

Коростишівської міської ради Коростишівського району

станом на 01.01.2011року.

(категорія рельєфу -1, територіальний пояс – 2).

Відновна вартість телекомунікацій розрахована на основі даних Збірника №25 «Укрупнених показників відновної вартості будівель і споруд зв’язку для переоцінки основних фондів» (затверджено Міністерством енергетики СРСР по погодженню з Держбудом СРСР).

Згідно розділу 2, пункт 242, вартість 1км проводу 2,5мм на лінії до 16 опор на 1км становить 29,50грн.

Коефіцієнт індексації цін БМР з 1969  р. по 1984 р. для об’єктів, побудованих в Житомирській області становить 1,03 (згідно Постанови Держкомбуду СРСР №94 від 11.05.1983р., додаток 1).

Загальний коефіцієнт індексації вартості БМР до цін 1984 р. для будівель і споруд зв’язку становить 1,17 (згідно Постанови Держкомбуду СРСР №94 від 11.05.1983р., додаток 2).

Індекс зміни ринкової вартості БМР до їх ринкової вартості станом на 01.01.2011р. становить 18.09 (Додаток до листа Мінрегіонбуду України від 18.01.2011 р.  № 21/20/381/0/6-11).

Загальний коефіцієнт індексації станом на 01.01.2011р. становить:

1,03 х 1,17 х 18.09 = 21.8

Протяжність ліній радіофікації– 98,177 км.

Протяжність повітряних ліній зв’язку – 87,31 км.

Протяжність кабельних ліній зв’язку – 484,824 км.

Загальна протяжність ліній телекомунікацій – 670,311 км

Враховуючи коефіцієнт індексації, відновна вартість ліній телекомунікацій становить:

29,50грн. х 670,31км х 21.8 =431 076,36 грн.

Розробив:                                                                    Міщенко Л.В.

Розрахунок

відновної вартості доріг, що знаходяться в межах м.Коростишів

Коростишівської міської ради Коростишівського району

станом на 01.01.2011року.

(категорія рельєфу -1, територіальний пояс – 2).

Відновна вартість доріг розрахована на основі даних Збірника №23 (розділ 1) «Укрупнених показників відновної вартості будівель і споруд автомобільного транспорту та автомобільних доріг для переоцінки основних фондів» (затверджено Міністерством енергетики СРСР по погодженню з Держбудом СРСР).

Коефіцієнт індексації цін БМР з 1969  р. по 1984 р. для об’єктів, побудованих в Житомирській області становить 1,03 (згідно Постанови Держкомбуду СРСР №94 від 11.05.1983р., додаток 1).

Загальний коефіцієнт індексації вартості БМР до цін 1984 р. для комунального будівництва (дороги) становить 1,17 (згідно Постанови Держкомбуду СРСР №94 від 11.05.1983р., додаток 2).

Індекс зміни ринкової вартості БМР до їх ринкової вартості станом на 01.01.2011р. становить 18.09 (Додаток до листа Мінрегіонбуду України від 18.01.2011 р.  № 21/20/381/0/6-11).

Загальний коефіцієнт індексації станом на 01.01.2011р. становить:

1,03 х 1,17 х 18.09= 21.8.

Дорога з асфальтобетонним покриттям.

Згідно таблиці 2, при ширині земельного полотна 12м, проїжджої частини – 7м, відновна вартість 1км дороги становить 103 000грн. В додатку 6 – зміни відновної вартості в процентах до загальної вартості.

| № п\п | Ширина земельного полотна, м | Ширина проїжджої частини, м | Відновна вартість 1км, грн. | Протяжність вулиць, км | Коефіцієнт індексації | Загальна відновна вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 7,00 | 4,00 | 60 358,00 | 3,290 | 21.8 | 4 328 996.48 |
| 2 | 8,00 | 4,50 | 68 289,00 | 1,570 | 21.8 | 2 337 259.31 |
| 3 | 8,00 | 5,00 | 71 276,00 | 4,510 | 21.8 | 7 007 713.77 |
| 4 | 10,00 | 6,00 | 87 138,00 | 5,370 | 21.8 | 10 200 897.11 |
| 5 | 11,00 | 6,50 | 95 069,00 | 0,230 | 21.8 | 476 675.97 |
| 6 | 12,00 | 7,00 | 103 000,00 | 2,170 | 21.8 | 4 872 518 |
| 7 | 12,00 | 7,50 | 105 987,00 | 0,340 | 21.8 | 785 575.64 |
| 8 | 13,00 | 8,00 | 113 918,00 | 5,785 | 21.8 | 14 366 540.73 |
| 9 | 13,00 | 8,50 | 116 905,00 | 0,375 | 21.8 | 955 698.38 |
| 10 | 14,00 | 9,00 | 124 836,00 | 1,810 | 21.8 | 4 925 778.89 |
| 11 | 15,00 | 10,00 | 135 754,00 | 4,220 | 21.8 | 12 488 824.98 |
| 12 | 15,00 | 10,50 | 138 741,00 | 3,120 | 21.8 | 9 436 607.86 |
| 13 | 16,00 | 11,00 | 146 672,00 | 1,056 | 21.8 | 3 376 506.78 |
| 14 | 16,00 | 11,50 | 149 659,00 | 0,590 | 21.8 | 1 924 914.06 |
| 15 | 17,00 | 12,00 | 157 590,00 | 4,295 | 21.8 | 14 755 309.29 |
| 16 | 19,00 | 14,00 | 179 426,00 | 0,600 | 21.8 | 2 346 892.08 |
|  |  |  |  |  |  | 94 586 709.33 |
| 17 | 28,00 | 16,00 | 235 870,00 | 3,100 | 21.8 | 15 940 094.6 |
| Вс: |  |  |  |  |  | 110 526 803.93 |

Дорога з покриттям із  бруківки.

Згідно таблиці 5, при ширині земельного полотна 10м, проїжджої частини – 6м, відновна вартість 1км дороги становить 51 000 грн. В додатку 6 – зміни відновної вартості в процентах до загальної вартості.

| № п\п | Ширина земельного полотна, м | Ширина проїжджої частини, м | Відновна вартість 1км, грн. | Протяжність вулиць, км | Коефіцієнт індексації | Загальна відновна вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 7,00 | 4,00 | 35 700 | 6,770 | 21,8 | 5 268 820,20 |
| 2 | 8,00 | 4,50 | 40 392 | 4,140 | 21,8 | 3 645 458,78 |
| 3 | 8,00 | 5,00 | 41 616 | 4,140 | 21,8 | 3 755 927,23 |
| 4 | 9,00 | 5,50 | 46 308 | 2,790 | 21,8 | 2 816 545,18 |
| 5 | 10,00 | 6,00 | 51 000 | 5,060 | 21,8 | 5 625 708,00 |
| 6 | 13,00 | 8,00 | 66 300 | 1,310 | 21,8 | 1 893 395,40 |
| Вс: |  |  |  |  |  | 23 005 854,79 |

Дорога з покриттям із  щебеню.

Згідно таблиці 6, при ширині земельного полотна 8м, проїжджої частини – 4,5м, відновна вартість 1км дороги становить 45 000 грн. В додатку 6 – зміни відновної вартості в процентах до загальної вартості.

| № п\п | Ширина земельного полотна, м | Ширина проїжджої частини, м | Відновна вартість 1км, грн. | Протяжність вулиць, км | Коефіцієнт індексації | Загальна відновна вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 7,00 | 4,00 | 40 725 | 10,890 | 21,8 | 9 668 196,45 |
| 2 | 8,00 | 4,50 | 45 000 | 3,890 | 21,8 | 3 816 090,00 |
| 3 | 8,00 | 5,00 | 46 260 | 2,760 | 21,8 | 2 783 371,68 |
| 4 | 9,00 | 5,50 | 50 535 | 2,230 | 21,8 | 2 456 708,49 |
| 5 | 10,00 | 6,00 | 54 810 | 6,230 | 21,8 | 7 443 965,34 |
| 6 | 12,00 | 7,00 | 63 360 | 0,680 | 21,8 | 939 248,64 |
| Вс: |  |  |  |  |  | 27 107 580,6 |

Міська площа.

Червона площа – 4,4 га

Відновна вартість площі розрахована на основі даних Збірника «Укрупнених показників витрат на будівництво елементів комплексної забудови міста». Вартість 1 м2 – 24,00 грн.

Індекс зміни ринкової вартості БМР до їх ринкової вартості станом на 01.01.2011р. становить 18.09 (Додаток до листа Мінрегіонбуду України від 18.01.2011 р.  № 21/20/381/0/6-11).

44 000 м2 x 24,00 x 18,09 = 19 103 040 грн.

Розробив:                                                                     Міщенко Л.В.

Розрахунок

відновної вартості мереж газопостачання, що знаходяться в межах м.Коростишів

Коростишівської міської ради Коростишівського району

станом на 01.01.2011року.

(категорія рельєфу -1, територіальний пояс – 2).

Відновна вартість мереж газопостачання розрахована на основі даних Збірника №29 (відділ 4, розділ1) «Укрупнених показників відновної вартості будівель і споруд газової промисловості, магістральних газопроводів та міського газового господарства для переоцінки основних фондів» (затверджено Міністерством енергетики СРСР по погодженню з Держбудом СРСР).

Коефіцієнт індексації цін БМР з 1969  р. по 1984 р. для об’єктів, побудованих в Житомирській області становить 1,03 (згідно Постанови Держкомбуду СРСР №94 від 11.05.1983р., додаток 1).

Загальний коефіцієнт індексації вартості БМР до цін 1984 р. для комунального будівництва (газифікація) становить 1,19 (згідно Постанови Держкомбуду СРСР №94 від 11.05.1983р., додаток 2).

Індекс зміни ринкової вартості БМР до їх ринкової вартості станом на 01.01.2011р. становить 18.09 (Додаток до листа Мінрегіонбуду України від 18.01.2011 р.  № 21/20/381/0/6-11).

Загальний коефіцієнт індексації станом на 01.01.2011р. становить:

1,03 х 1,19 х 18.09 = 22.17

| № п/п | Назва об’єктів | Кількість об’єктів | Одиниця виміру | Вартість на одиницю виміру, грн. | Коефіцієнт індексації | Загальна відновна вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Головні споруди |  | об’єм |  |  | 1 336 737.93 |
|  | ГРП (табл.134) | 2 | 28,8 | 57,00 | 22.17 | 72 788.54 |
|  |  | 3 | 167 | 41,70 | 22.17 | 463 168.99 |
|  | ШРП-2 (табл.135) | 43 | - | 840 | 22.17 | 800 780.4 |
| 2 | Магістральна мережа |  | км |  |  | 4 074 730.71 |
|  | Газопровід середнього тиску із сталевих труб діаметром 100мм (табл.122) | - | 17,08 | 8 670 | 22.17 | 3 283 013.41 |
|  | Газопровід середнього тиску із поліетиленових труб діаметром 110мм (табл.122) | - | 3,92 | 9 110 | 22.17 | 791 717.3 |
| Всього: |  |  |  |  |  | 5 411 468.64 |

Розробив:                                                                   Міщенко Л.В.

Розрахунок

відновної вартості мереж теплопостачання, що знаходяться в межах м.Коростишів

Коростишівської міської ради Коростишівського району

станом на 01.01.2011року.

(категорія рельєфу -1, територіальний пояс – 2).

Відновна вартість мереж теплопостачання розрахована на основі даних Збірника «Укрупнених показників витрат на будівництво елементів комплексної забудови міста».

Індекс зміни ринкової вартості БМР до їх ринкової вартості станом на 01.01.2011р. становить 18.09 (Додаток до листа Мінрегіонбуду України від 18.01.2011 р.  № 21/20/381/0/6-11).

| № п/п | Назва об’єктів | Кількість об’єктів | Одиниця виміру | Вартість на одиницю виміру, тис.грн. | Коефіцієнт індексації | Загальна відновна вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Головні споруди |  | Гкал/ч |  |  | 7 360.2331 |
|  | Опалювальні котельні | 5 | 1,72 | 39.0 | 18.09 | 6 067.386 |
|  |  | 1 | 0,86 | 39.0 | 18.09 | 606.7386 |
|  |  | 1 | 0,80 | 39.0 | 18.09 | 564.408 |
|  | Опалювальні міні-котельні | 1 | 0,1035 | 39.0 | 18.09 | 73.0203 |
|  |  | 1 | 0,069 | 39.0 | 18.09 | 48.6802 |
| 2 | Магістральна мережа |  | км |  |  | 7 141.932 |
|  | Діаметр труб від 100мм до 200мм | - | 28,2 | 14,0 | 18.09 | 7 141.932 |
| Всього: |  |  |  |  |  | 14 502.1651 |

Розробив:                                                                    Міщенко Л.В.

Розрахунок

відновної вартості мережі зовнішнього освітлення, що знаходяться в межах м.Коростишів Коростишівської міської ради Коростишівського району

станом на 01.01.2011року.

(категорія рельєфу -1, територіальний пояс – 2).

Відновна вартість мережі зовнішнього освітлення розрахована на основі даних Збірника «Укрупнених показників витрат на будівництво елементів комплексної забудови міста».

Згідно таблиці 9 («Укрупнені показники витрат на будівництво об´єктів міського благоустрою, озеленення та зовнішнього освітлення») вартість 1 км зовнішнього освітлення становить 17,00 грн.

Індекс зміни ринкової вартості БМР до їх ринкової вартості станом на 01.01.2011р. становить 18.09 (Додаток до листа Мінрегіонбуду України від 18.01.2011 р.  № 21/20/381/0/6-11).

.

| № п/п | Назва об’єктів | Кількість об’єктів | Одиниця виміру | Вартість на одиницю виміру, грн. | Коефіцієнт індексації | Загальна відновна вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Магістральна мережа |  | км |  |  |  |
|  | Зовнішнє освітлення | - | 80,00 | 17,0 | 18.09 | 24 602,4 |
| Всього: |  |  |  |  |  | 24 602,4 |

Розробив:                                                                    Міщенко Л.В.

Розрахунок

відновної вартості мережі водопостачання, що знаходяться в межах м.Коростишів

Коростишівської міської ради Коростишівського району

станом на 01.01.2011року.

(категорія рельєфу -1, територіальний пояс – 2).

Відновна вартість мереж водопостачання розрахована на основі даних Збірника «Укрупнених показників витрат на будівництво елементів комплексної забудови міста».

Індекс зміни ринкової вартості БМР до їх ринкової вартості станом на 01.01.2011р. становить 18,09 (Додаток до листа Мінрегіонбуду України від 18.01.2011 р.  № 21/20/381/0/6-11).

| № п/п | Назва об’єктів | Кількість об’єктів | Одиниця виміру | Вартість на одиницю виміру, тис.грн. | Коефіцієнт індексації | Загальна відновна вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Головні споруди |  | тис.м3/добу |  |  | 8 107,938 |
|  | Артезіанські свердловини | 11 | 2,7 | 35,0 | 18,09 | 1 709,505 |
|  | Очисні споруди водозабору | 1 | 2,7 | 131,0 | 18,09 | 6 398,433 |
| 2 | Магістральна мережа |  | км |  |  | 30 261.0063 |
|  | Діаметр труб до 100мм | - | 15,7 | 15,0 | 18,09 | 4 260,195 |
|  | Діаметр труб від 100мм до 200мм | - | 57,15 | 23,0 | 18,09 | 23 778.4005 |
|  | Діаметр труб від 200мм до 300мм | - | 3,963 | 31,0 | 18,09 | 2 222,4108 |
| Всього: |  |  |  |  |  | 38 368,9443 |

Розробив:                                                                    Міщенко Л.В.

Розрахунок

відновної вартості мереж каналізації, що знаходяться в межах м.Коростишів

Коростишівської міської ради Коростишівського району

станом на 01.01.2011року.

(категорія рельєфу -1, територіальний пояс – 2).

Відновна вартість мереж каналізації розрахована на основі даних Збірника «Укрупнених показників витрат на будівництво елементів комплексної забудови міста».

Індекс зміни ринкової вартості БМР до їх ринкової вартості станом на 01.01.2011р. становить 18,09 (Додаток до листа Мінрегіонбуду України від 18.01.2011 р.  № 21/20/381/0/6-11).

| № п/п | Назва об’єктів | Кількість об’єктів | Одиниця виміру | Вартість на одиницю виміру, тис.грн. | Коефіцієнт індексації | Загальна відновна вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Головні споруди |  | м3/добу |  |  | 1 055,0088 |
|  | КНС | 4 | 0,66 | 8,0 | 18,09 | 95,5152 |
|  | Очисні споруди | 1 | 1,02 | 52,0 | 18,09 | 959,4936 |
| 2 | Магістральна мережа |  | км |  |  | 12 406,122 |
|  | Діаметр труб від 100мм до 200мм | - | 28,1 | 18,0 | 18,09 | 9 149,922 |
|  | Діаметр труб від 200мм до 300мм | - | 8,7 | 20,0 | 18,09 | 3 147,66 |
|  | Напірно-каналізаційний колектор (діаметр труб від 200мм до 300мм) | - | 0,3 | 20,0 | 18,09 | 108,54 |
| 2 | Дощова каналізація |  | км |  |  | 2 431,296 |
|  | Діаметр труб від 300мм до 400мм | - | 6,4 | 21,0 | 18,09 | 2 431,296 |
| Всього: |  |  |  |  |  | 15 892,4268 |

Розробив:                                                                    Міщенко Л.В.

Розрахунок

відновної вартості мостів, що знаходяться в межах м.Коростишів

Коростишівської міської ради Коростишівського району

станом на 01.01.2011року.

(категорія рельєфу -1, територіальний пояс – 2).

Відновна вартість мостів розрахована на основі даних Збірника №23 (розділ 2) «Укрупнених показників відновної вартості будівель і споруд автомобільного транспорту та автомобільних доріг для переоцінки основних фондів» (затверджено Міністерством енергетики СРСР по погодженню з Держбудом СРСР).

Коефіцієнт індексації цін БМР з 1969  р. по 1984 р. для об’єктів, побудованих в Житомирській області становить 1,03 (згідно Постанови Держкомбуду СРСР №94 від 11.05.1983р., додаток 1).

Загальний коефіцієнт індексації вартості БМР до цін 1984 р. для комунального будівництва (мости та шляхопроводи) становить 1,19 (згідно Постанови Держкомбуду СРСР №94 від 11.05.1983р., додаток 2).

Індекс зміни ринкової вартості БМР до їх ринкової вартості станом на 01.01.2011р. становить 18,09 (Додаток до листа Мінрегіонбуду України від 18.01.2011 р.  № 21/20/381/0/6-11).

Загальний коефіцієнт індексації станом на 01.01.2011р. становить:

1,03 х 1,19 х 18,09 = 22,17

1. Міст через річку Тетерів.

Опори – кам’яні масивні, прогони – залізобетонні, висота опор від обрізу до фундаменту – до 5м, довжина між кінцевими тумбами перил – 108,0м, ширина моста між перильними огорожами – 12,4м.

Згідно таблиці 12, відновна вартість 1кв.м моста – 157грн. Враховуючи коефіцієнти індексації, загальна відновна вартість моста становить:

1 339,2кв.м. х 157грн.х 22,17 = 4 661 340,05грн.

2. Міст через річку Тетерів (пішохідний).

Металевий, висота опор від обрізу до фундаменту – до 5м, довжина між кінцевими тумбами перил – 45,0м, ширина моста між перильними огорожами – 1,2м.

Згідно таблиці 12, відновна вартість 1кв.м моста – 182грн. Враховуючи коефіцієнти індексації, загальна відновна вартість моста становить:

54кв.м. х 182грн. х 22,17 = 217 886,76грн.

3. Міст через річку Свинолужка (вул.Леніна).

Залізобетонний, висота опор від обрізу до фундаменту – від 5 до 10м, довжина між кінцевими тумбами перил – 46,8м, ширина моста між перильними огорожами – 12,0м.

Згідно таблиці 13, відновна вартість 1кв.м моста – 221грн. Враховуючи коефіцієнти індексації, загальна відновна вартість моста становить:

561,6кв.м. х 221грн.х 22,17 = 2 751 598,51грн.

Загальна відновна вартість мостів:

4 661 340,05грн. +217 886,76грн. + 2 751 598,51грн.=7 630 825,32грн.

Розробив:                                                                    Міщенко Л.В.

Розрахунок

відновної вартості зелених насаджень та кладовищ, що знаходяться

в межах м.Коростишів Коростишівської міської ради Коростишівського району

станом на 01.01.2011року.

(категорія рельєфу -1, територіальний пояс – 2).

Відновна вартість парку розрахована на основі даних Збірника №12 (розділ VІІІ) «Укрупнених показників відновної вартості зовнішнього благоустрою та озеленення для переоцінки основних фондів» (затверджено Міністерством енергетики СРСР по погодженню з Держбудом СРСР).

Коефіцієнт індексації цін БМР з 1969  р. по 1984 р. для об’єктів, побудованих в Житомирській області становить 1,03 (згідно Постанови Держкомбуду СРСР №94 від 11.05.1983р., додаток 1).

Загальний коефіцієнт індексації вартості БМР до цін 1984 р. для комунального будівництва (озеленення) становить 1,15 (згідно Постанови Держкомбуду СРСР №94 від 11.05.1983р., додаток 2).

Індекс зміни ринкової вартості БМР до їх ринкової вартості станом на 01.01.2011р. становить 18,09 (Додаток до листа Мінрегіонбуду України від 18.01.2011 р.  № 21/20/381/0/6-11).

Загальний коефіцієнт індексації станом на 01.01.2011р. становить:

1,03 х 1,15 х 18,09 = 21,43

Площа зелених насаджень загального користування (парки) – 24,9га. Згідно таблиці 181, вартість 1га зелених насаджень - 21,1тис.грн. Враховуючи коефіцієнт індексації, загальна вартість парків становить:

24,9га х 21,1тис.грн. х 21,43 = 11 259,1077 тис.грн.

Відновна вартість кладовищ розрахована на основі даних Збірника «Укрупнених показників витрат на будівництво елементів комплексної забудови міста».

Індекс зміни ринкової вартості БМР до їх ринкової вартості станом на 01.01.2011р. становить 18.09 (Додаток до листа Мінрегіонбуду України від 18.01.2011 р.  № 21/20/381/0/6-11).

Площа зелених насаджень спеціального призначення – 2,1га. Вартість 1га кладовищ - 42,18тис.грн. Враховуючи коефіцієнт індексації, загальна вартість парків становить:

2,1 га х 42,18 тис.грн. х 18,09 = 1 602,3760 тис.грн.

Розробив:                                                                    Міщенко Л.В.

Розрахунок

відновної вартості сміттєзвалища , що знаходиться

за  межами  м.Коростишів Коростишівської міської ради Коростишівського району

станом на 01.01.2011року.

(категорія рельєфу -1, територіальний пояс – 2).

Відновна вартість сміттєзвалища розрахована на основі даних Збірника «Укрупнених показників витрат на будівництво елементів комплексної забудови міста». Вартість переробки 1 т сміття – 20,00 грн.

Індекс зміни ринкової вартості БМР до їх ринкової вартості станом на 01.01.2011р. становить 18.09 (Додаток до листа Мінрегіонбуду України від 18.01.2011 р.  № 21/20/381/0/6-11).

9852 т x 20,00 грн. x 18,09 = 3 564 453,6 грн.