УКРАЇНА

- Коростишівська міська рада

- Коростишівського району Житомирської області

Виконавчий комітет

м. Коростишів, вул.Чапаєва, 1

РІШЕННЯ

Від  16.09.2015р. № 188

Про затвердження поточних

індивідуальних технологічних

нормативів використання питної

води по МКП «Водоканал»

Розглянувши клопотання адміністрації МКП «Водоканал» від 07.08.2015р. № 335, відповідно ст.. 40 Водного Кодексу України, керуючись наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15.11.2004 р. № 205 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.12.2004 р. № 1556/10155 та п.п.2 п.а) ст.. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води по МКП «Водоканал» згідно додатку, що додається:

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Загарія І. С.

Міський голова 						М.К. Чиколай

Додаток

до рішення  виконавчого комітету

міської ради від 16.09.2015р. № 188

| ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ ПО КОРОСТИШІВСЬКОМУ МКП "ВОДОКАНАЛ" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Складові поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води | Поточні ІТНВПВ |  |
|  |  | тис.м3/рік | м3/1000 поданої питної води |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Поточні ІТНВПВ у водопровідному господарстві |  |  |  |
| Втрати і необліковані витрати питної води: |  | 229,721 | 279,808 |
| 1.1. | Витоки води | 97,383 | 118,616 |
| 1.1.1. | Витоки, пов’язані з аваріями на трубопроводах | 0,122 | 0,149 |
| 1.1.2. | Сховані витоки води з водопровідних мереж | 60,665 | 73,892 |
| 1.1.3. | Витоки з ємнісних споруд | 7,497 | 9,132 |
| 1.1.4. | Витоки через нещільності арматури | 20,351 | 24,788 |
| 1.1.5. | Витоки на водорозбірних колонках | 8,748 | 10,655 |
| 1.2. | Необліковані втрати води | 132,338 | 161,192 |
| 1.2.1. | Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки | 112,009 | 136,430 |
| 1.2.2. | Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води | 6,874 | 8,373 |
| 1.2.3. | Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі | 9,852 | 12,000 |
| 1.2.4. | Технологічні втрати води на протипожежні цілі | 3,603 | 4,389 |
| Технологічні витрати на виробництво питної води: |  | 126,309 | 153,85 |
| 1.3. | Технологічіні витрати води | 126,309 | 153,85 |
| 1.3.1. | Витрати води на промивку свердловини і фільтрів | 87,348 | 106,392 |
| 1.3.2. | Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж | 24,522 | 29,869 |
| 1.3.3. | Витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води | 13,600 | 16,57 |
| 1.3.4. | Витрати на допоміжних об’єктах водопроводу | 0,230 | 0,28 |
| 1.3.5. | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 0,519 | 0,63 |
| 1.3.6. | Витрати води на утримання ЗСО, зелених насаджень, утримання територій і приміщень | 0,090 | 0,11 |
|  | Всього у пункті 1: | 356,030 | 433,658 |
| 2. Поточні ІТНВПВ у каналізаційному господарстві: |  |  |  |
| 2.1.1. | Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод | 0,000 | 0,00 |
| 2.1.2. | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 0,000 | 0,00 |
| 2.1.3. | Витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані | 0,000 | 0,00 |
|  | Всього у пункті 2: | 0,000 | 0,000 |
| 3. Поточний ІТНВПВ для підприємства |  |  |  |
|  | ІТНВВ у водопровідному господарстві | 356,030 | 433,658 |
|  | ІТНВВ у каналізаційному господарстві | 0,000 | 0,000 |
|  | РАЗОМ: | 356,030 | 433,658 |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради							М.А Потійчук