УКРАЇНА

## Коростишівська міська рада

## Коростишівського району Житомирської області

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від    21  жовтня  2015 р.     № _192_

Про хід виконання заходів по підготовці

житлово-комунального господарства та

соціальної   сфери міста до роботи в

осінньо-зимовий період 2015-2016 р. р.

Заслухавши  інформацію  першого  заступника міського голови Загарія І.С. «Про хід виконання заходів по підготовці  житлово-комунального господарства та  соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період  2015-2016 р. р.»,   виконавчий комітет міської ради відмічає, що   населення  міста 100% переведено на індивідуальне опалення, а  бюджетні організації,   установи  та  заклади освіти, які розташовані на території  міста  забезпечуються теплом в автономному режимі.

МКП «Водоканал»  провів  щорічне  очищення  і   хлорування  водозабору  та водомережі міста.

Проведено   утеплення  артезіанських   свердловин.

Придбані  резервні  глибинні   насоси.

КП «Коростишівська  комунальна  служба» провела   заплановані  капітальні  та  поточні  ремонти   житлового фонду.

Проведено  відповідні   роботи  по  утепленню  будинків   та  мереж.

Заготовлено  піскосуміш.

КП «Коростишівський комунальник»  підготував  до роботи  в осінньо-зимовий період  автотракторну  техніку  та   навісне  обладнання ( відвали).  Завезено пісок  для  посипки  доріг  і  тротуарів  вулиць  міста.

.              Поточним ремонтом   відремонтовано  більше  20  доріг .

Освітлено     до    20   вулиць.   Ця   робота  продовжується  і  сьогодні.

Проведено  заплановані капітальні та поточні ремонти в усіх дошкільних та позашкільних закладах міста.

- 2 -

Всі підприємства  та установи  міської комунальної  власності  готові  до  роботи  в  осінньо-зимовий   період.

Виходячи із вищенаведеного та керуючись п.п.1  п.а  ст.30  Закону України «Про місцеве  самоврядування в  Україні», виконавчий комітет  міської ради

ВИРІШИВ:

1.  Інформацію  першого заступника міського голови  Загарія І.С. «Про  хід  виконання заходів по підготовці  житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років»  взяти  до відома   (інформація  додається).

2. Утворити оперативний штаб для здійснення контролю за проходженням опалювального сезону та роботи комунальних підприємств в осінньо-зимовий період  2015-2016 років на території міської громади в складі:

- Чиколай М.К.              - міський голова, керівник штабу;

-  Загарія І.С.                  -  перший заступник міського голови, заступник керівника штабу;

- Нагорна Н.П.               -  заступник міського голови з діяльності виконавчих органів

ради, заступник керівника штабу.

Члени штабу:

- Кравченко І.В.             -  директор КП «Теплосервіс»;

- Степаненко В.М.         -  директор МКП «Водоканал»;

- Серьожкін М.М.          -  директор КП «Коростишівська комунальна служба»;

- Кохан І.М.                    -  директор КП «Коростишівський комунальник».

3.  Керівникам  комунальних підприємств міста (Кравченку І.В., Степаненку В.М., Кохану І.М., Серьожкіну М.М.):

-  регулярно інформувати про роботу комунальних підприємств  в осінньо-зимовий  період 2015-2016 років на апаратних  нарадах  при міському голові;

-   покращити роботу  щодо погашення заборгованості  споживачів за  надані  комунальні  послуги, привести тарифи до економічно обґрунтованого рівня, відповідно до чинного законодавства.

4. КП  «Коростишівський комунальник» ( Кохан І.М.) постійно тримати на контролі технічно-справного стану  автотракторної техніки,   відвалів та автогрейдера. Забезпечити достатній обсяг  піскосоляної  суміші   та  костри  на міське    кладовище.

5. КП  «Коростишівська  комунальна  служба» (Серьожкін М.М.)  звернути особливу   увагу   на утеплення   внутрішньо - будинкових  водоканалізаційних мереж на

за скління  та освітлення під’їздів.

6.   Інформацію  про   хід   проведення   опалювального  сезону  та  роботи  комунальних підприємств    міста   в    осінньо-зимовий    період 2015-2016 рр.  заслухати в травні місяці   2016 р. на засіданні виконавчого комітету міської ради.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського  голови  Загарія І.С.

Міський голова                                                                                    М.К.Чиколай

Додаток

до рішення  виконавчого  комітету міської ради

від 21.10.2015 р.№__192__

ІНФОРМАЦІЯ

про  підготовку    міських  комунальних,  дошкільних  та  позашкільних навчальних    закладів    міста    до  роботи    в  осінньо-зимовий  період

2015-2016 років

ШАНОВНІ  ЧЛЕНИ  ВИКОНКОМУ  ТА  ЗАПРОШЕНІ!

рішенням   виконавчого     комітету  міської     ради    від   20  травня   2015р.

за  № 75   були   затверджені  Заходи  з  підготовки   житлово-комунального господарства,  закладів освіти  міської ради  та  позашкільних   навчальних   закладів    міста    до  роботи    в  осінньо-зимовий  період   2015-2016 років.

Інформацію   станом  на   1 жовтня  2015 р. щодо   виконання  цих  Заходів   надається   в    розрізі    міських    комунальних  підприємств.

| №№ п\п | Зміст заходу | Вартість виконання робіт, тис. грн. | Виконавець | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МКП «ВОДОКАНАЛ» |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести очищення, промивку та дезинфекцію водяних мереж та споруд | 75 | МКП «Водоканал» | до 01.09. 15 р. | Проведено |
| 2 | Кап. ремонт електромереж на головному водозаборі | 130 | підрядна організація | до 01.10. 15 р. | Проведено |
| 3 | Кап. ремонт станції знезалізнення водозабору № 2 по вул. Потєхіна | 940 | підрядна організація | до 01.09. 15 р. | В стадії завершення |
| - 2 - |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Кап. ремонт станції водоочистки по вул. Грибоєдова | 950 | підрядна організація | до 01.11. 15 р. | В наявності проектна документація |
| 5 | Кап. ремонт свердловини № 5 ( вул. У.Громової) | 90 | підрядна організація | до 01.10. 15 р. | Виконано на 50% |
| 6 | Кап. ремонт свердловини № 19 ( вул. Чехова) | 50 | підрядна організація |  | Роботи розпочнуться в другій половині жовтня |
| 7 | Кап. ремонт свердловини № 23 ( урочище «Троян») | 50 | підрядна організація |  | Роботи розпочнуться другій половині жовтня |
| 8 | Кап. ремонт свердловини по вул. Польовій | 212 | підрядна організація | до 01.10. 15 р. | Проведено |
| 9 | Кап. ремонт водопроводу по вул. Чернишевського | 50 | МКП «Водоканал» | до 01.08. 15 р. | Проведено |
| 10 | Кап. ремонт водопроводу по пров. Суворова | 31 | підрядна організація | до 01.10. 15 р. | Проведено |
| 11 | Кап. ремонт колодязів на водоканалізаційних мережах міста | 200 | МКП «Водоканал» | до 01.09. 15 р. | Проведено |
| 12 | Кап. ремонт каналізаційних мереж міста протяжністю 4 км . | 500 | підрядна організація | до 01.09. 15 р. | Проведено |
| 13 | Кап. ремонт приточних каналізаційних резервуарів, колодязів та мереж на КНС №№ 1; 2; 3; 4; 5 | 80 | МКП «Водоканал» | до 01.09. 15 р. | Проведено |
| 14 | Кап. ремонт дворової каналізації по вул. Мануільського, 4 | 87 | підрядна організація | до 01.10 15 р. | В наявності проектна документація |
| 15 | Кап. ремонт дворової каналізації по вул. Перемоги ,21 | 50 | підрядна організація | до 01.10. 15 р. | Проведено |
| 16 | Кап. ремонт дворової каналізації по вул. Р.Люксембург, 10 | 50 | підрядна організація | до 01.10. 15 р. | В наявності проектна документація |
| 17 | Кап. ремонт каналізаційного колектора по вул. Чехова | 50 | підрядна організація | до 01.10. 15 р. | В наявності проектна документація |
| - 3 - |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | Кап. ремонт каналізаційних насосів |  | МКП «Водоканал» | до 01.10. 15 р. | Проводиться по мірі необхідності |
| 19 | Встановлення резервного електропостачання на головному водозаборі | 250 | МКП «Водоканал» | до 01.10. 15 р. | В наявності проектна документація. Придбано генератор |
| 20 | Придбання резервного силового трансформатора ТМ-100 | 50 | МКП «Водоканал» | до 01.10. 15 р. | Придбано |
| 21 | Придбання глибинних насосів | 99 | МКП «Водоканал» | до 01.10. 15 р. | Придбано 5 насосів |
| 22 | Утеплення павільйонів свердловин |  | МКП «Водоканал» | до 01.10 15 р. | Проводиться |
| 23 | Заготівля піску |  | МКП «Водоканал» | до 01.10. 15 р. | В наявності 50 т |
| 24 | Очищення відстійників на очисних спорудах |  | МКП «Водоканал» | до 01.10. 15 р. | Замінено 40 п.м. труби діаметром 300мм |
| 1 | ДОДАТКОВО ВИКОНАНО: утеплено воздоходувку на головному водозаборі | 37 |  |  |  |
| 2 | Проведено капітальний ремонт водогінної мережі по пров. Суворова | 31 |  |  |  |
| 3 | Прокладено водогін до ДНЗ № 10 по вул. Кірова протяжністю 60 п.м. | 10 |  |  |  |
| 4 | Проведено ремонт автотракторної техніки | 50 |  |  |  |
| 5 | Проведено капітальний ремонт адмінприміщення | 78 |  |  |  |
| 6 | Отримано спецдозвіл на водокористування | 20 |  |  |  |
| 7 | Завершуються роботи по отриманню спецдозволу на користування надрами | 30 |  |  |  |
| - 4 - |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Здано запит на реконструкцію очисних споруд міста в Мінекологію |  |  |  |  |
| 9 | Придбано автомобіль ГАЗель для перевезення ремонтних бригад | 99 |  |  |  |
| 10 | Завезено 5 т костри та тирси |  |  |  |  |
| КП «КОРОСТИШІВСЬКА КОМУНАЛЬНА СЛУЖБА Ремонт даху |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Більшовицька, 100 | 180 | Підрядна організація | до 01.10. 15 р. | Виконано |
| 2 | вул. Більшовицька, 108 | 190 | -«- | до 01.10. 15 р. | Виконано |
| 3 | вул. Більшовицька, 131 | 190 | -«- | до 01.10. 15 р. | Виконано |
| 4 | вул. Більшовицька, 143 | 170 | -«- | до 01.10. 15 р. | Виконано |
|  | ДОДАТКОВО: |  |  |  |  |
| 1 | вул. Більшовицька, 104 |  | Підрядна організація |  | Виконано |
| 2 | вул. Шевченка, 35 |  | -«- |  | Роботи розпочнуться 19.10.2015 р. |
| Капітальний ремонт систем водопостачання |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. У.Громової, 3 | 18 | КП «Коростишівська комунальна служба» |  | Виконано |
| 2 | вул. Більшовицька, 133 | 12 | -«- |  | Виконано |
| 3 | вул. Більшовицька, 143 | 12 | -«- |  | Виконано |
| 4 | вул. Більшовицька, 145 | 18 | -«- |  | Виконано |
| 5 | вул. Гвардійська, 37 | 30 | -«- |  | Виконано |
| 6 | вул. Гвардійська, 39 | 30 | -«- |  | Виконано |
| 7 | вул. Гвардійська 39-а | 30 | -«- |  | Виконано |
| 8 | вул. Гвардійська, 41 | 30 |  |  | Виконано |
| 9 | пров. Назаренка, 1-а | 55 | -«- |  | Виконано |
| 10 | вул. Грибоєдова, 32 | 75 | -«- |  | Виконано |
| -5- |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | пров. К.Лібкнехта, 14-а | 55 | -«- |  | Виконано |
| 12 | вул. Пархоменка, 6-а | 70 | -«- |  | Виконано |
| 13 | вул. У.Громової, 1 | 30 |  |  | Виконано |
| 14 | вул. Більшовицька, 139 | 30 | -«- |  | Виконано |
| 15 | вул. Більшовицька, 141 | 30 | -«- |  | Виконано |
| Ремонт системи водовідведення |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Мануїльського, 4 | 10 | КП «Коростишівська комунальна служба» |  | Виконано |
| 2 | вул. Більшовицька, 102 | 20 | -«- |  | Виконано |
| 3 | вул. Більшовицька, 103 | 10 | -«- |  | Виконано |
| 4 | вул. Більшовицька, 112 | 10 | -«- |  | Виконано |
| 5 | вул. Більшовицька, 119 | 10 | -«- |  | Виконано |
| 6 | вул. Більшовицька, 127 | 10 | -«- |  | Виконано |
| 7 | вул. Більшовицька, 127-а | 10 | -«- |  | В стадії завершення |
| 8 | вул. Більшовицька, 129 | 15 | КП «Коростишівська комунальна служба» |  | Виконано |
| 9 | вул. Більшовицька, 143 | 30 | -«- |  | Виконано |
| 10 | вул. Ч.Площа, 4 | 20 | -«- |  | Виконано |
| 11 | вул. Гвардійська, 39-а | 10 |  |  | Виконано |
| 12 | вул. І.Франка, 2-г | 30 | -«- |  | Виконано |
| 13 | вул. Більшовицька, 137-а | 30 | -«- |  | Виконано |
| 14 | вул. Чапаєва,3 | 30 | -«- |  | Виконано |
| Ремонт входу в підвальне приміщення |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Калініна,2 | 30 | КП «Коростишівська комунальна служба» |  | Виконано |
| 2 | вул. Ч.Площа, 3 | 30 | -«- |  | Виконано |
| - 6 - |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капітальний ремонт тамбура |  |  |  |  |  |
| 1 | пров. Чехова, 4 ( 1- під’їзд) | 50 | КП «Коростишівська комунальна служба» |  | Виконано |
| Капітальний ремонт систем електропостачання |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Ч.Площа, 22 | 100 | КП «Коростишівська комунальна служба» |  | Виконано |
| 2 | вул. Більшовицька, 55 | 170 | -«- |  | Виконано |
| 3 | вул. Більшовицька, 57 | 170 | -«- |  | В стадії завершення |
| 4 | вул. Більшовицька, 129 | 110 | -«- |  | Виконано |
| 5 | вул. Калініна, 1 | 60 | -«- |  | Виконано |
| 6 | вул. Ч.Площа, 22 |  |  |  | В стадії завершення |
| Додатково проведено слідуючі роботи: ПЛАНОВО ВИКОНАНО |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт дахів ( 67 кв.м) |  | КП «Коростишівська комунальна служба» |  | 173 кв.м. |
| 2 | Поточний ремонт коминів ( 20 шт) |  |  |  | 54 шт. |
| 3 | Поточний ремонт дверей ( 7 шт) |  |  |  | 10 шт |
| 4 | Поточний ремонт слухових вікон ( 5 шт) |  |  |  | 5 шт |
| 5 | Остіклення вікон (35 кв.м.) |  |  |  | 35 кв.м. |
| 6 | Заготовка піскосуміші ( 80 т) |  |  |  | 80 т |
| 7 | Ремонт автотракторної техніки ( 2 одн) |  |  |  | 2 одн |
| 8 | Поточний ремонт приямків ( 10 шт) |  |  |  | 10 шт |
| 9 | Поточний ремонт козирків входів у під’їзд ( 110 кв.м.) |  |  |  | 112 кв.м. |
| 10 | Ремонт під’їздів ( 16 шт) |  |  |  | 17 шт |
| 11 | Поточний ремонт відбійників, коньків (50 п .м) |  |  |  | 68 п.м |
| - 7 - |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Ремонт лівньовок ( 17 п.м.) |  |  |  | 19 п.м |
| 13 | Паспорта готовності житлових будинків ( 102 шт) |  |  |  | 102 |
| 14 | Перевірено ДимВентКаналів ( 3267 квартири) |  |  |  | у 102 буд. |
| 15 | Придбано автомобіль ГАЗель |  |  |  | 1 шт |
| 16 | Придбано причеп - самоскид |  |  |  | 1 шт |
| 17 | Капітальний ремонт систем водовідведення покрівлі в будинках № 23 та № 24 по вул. Ч.Площа | 329 |  |  | Виконано |
| КП «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання сміттєвоза | 1600 | Міська рада | Тендер | Оголошено тендерні торги |
| 2 | Поточний ремонт світлофорів | 70 | КП «Коростишівський комунальник» | до 01.08. 15 р. | Виконано |
| 3 | Капітальний ремонт вуличного освітлення | 300 | -«- | до 01.10. 15 р. | Виконано |
| 4 | Поточний ремонт вуличного освітлення |  | -«- | на протязі року | Проводиться |
| 5 | Поточний ремонт доріг | 1млн.800 | -«- | до 01.10. 15 р. | Виконано |
| 6 | Зрізання аварійних дерев |  | -«- | на вимогу | Виконано на 100 тис грн. |
| 7 | Остіклення, утеплення вікон в оранжереї та заготівля дров для опалення |  | -«- | до 01.10. 15 р. | Відповідна робота проводиться |
| 8 | Підготовка автотракторної техніки та навісного обладнання до роботи в осінньо-зимовий період |  | -«- | до 01.10. 15 р. | Відповідна робота проводиться |
| 9 | Заготівля піскосуміші ( 300 т) |  | -«- | до 01.11. 15 р. | 200 т |
| 10 | Заготівля костри на кладовище |  | -«- | до 01.11. 15 р. | Заготовлено |
| - 8 - |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КП «ТЕПЛОСЕРВІС» |  |  |  |  |  |
| 1 | Заключення договорів на обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів з ОСББ, ЖБК «Дружба» |  | КП «Теплосервіс» | до 01.10. 15 р. | Заключено 5 договорів на обслуговування міні котелень з установами та 20 договорів з приватним сектором |
| 2 | Проведення перевірок димвентканалів у приватному секторі |  | -«- | до 01.10. 15 р. | Перевірено 546 шт |
| 3 | Проведення обслуговування міні-котелень, газових приладів ДНЗ і ПНЗ, населення та інш. |  | -«- | до 01.10. 15 р. | Відповідна робота проводиться |
| 4 | Утеплення приміщення гаража по вул. Миру, 3 та встановлення твердопаливного котла |  | -«- | до 01.10. 15 р. | Встановлено котла |

В закладах освіти  та соціальної сфери соціальної  сфери  Коростишівської  міської  ради    завершена     відповідна робота по підготовці    до роботи  в  осінньо-зимовий  період  2015-2016 р.р.,  та  розпочато опалювальний  сезон.

Перший заступник

міського  голови                                                                           І.С.Загарія